[image: image1.png]Willa Fortuna

SZPITAL UZDROWISKOWY





Kołobrzeg, 24.09.2014
DO WSZYSTKICH        WYKONAWCÓW
Dotyczy: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Uzdrowiskowego „Willa Fortuna” S.p.z o.z . w Kołobrzegu”
Nr sprawy:1/2014

Do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia z następującymi  pytaniami.
Pytanie 1 – Dot. Urządzenie do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do elektroterapii i ultradźwięków

Dwa obwody do elektroterapii, możliwość ustawienia różnych wartości prądowych

Elektroterapia prądami :

-IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%);

-Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone);

-Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls  ;  5 ms – przerwa)

-Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz,  9 programów terapeutycznych);

-Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz);

-Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST");

-Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,);

-Czteropolowy prąd średniej częstotliwości  (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz);

-impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s), 

-Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza);

-Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy);

-HV stymulacja wysokonapięciowa 

3 rodzaje trybów pracy:

•elektroterapia

•ultradźwięki

•tryb pracy mieszanej (skojarzonej)

Bank minimum 173 gotowych programów terapeutycznych w tym minimum 30 programów ultradźwiękowych

Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Ekran ciekłokrystaliczny

Urządzenie może pracować w trybie ciągłym lub przerywanym (zakres regulacji współczynnika wypełnienia od 10% do 100%). Głowica może pracować środowisku wodnym i w przypadku braku sprzęgania pomiędzy ciałem pacjenta a powierzchnią aplikatora sygnalizuje ten stan w sposób dźwiękowy i wizualny. Maksymalna wartość natężenia dla pracy ciągłej wynosi 2W/cm2 , natomiast dla pracy impulsowej 3W/cm2 .

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu (VAS), spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)

Minimum 13 rodzajów prądu

Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)

Możliwość współpracy z aparatami do terapii podciśnieniowej

Mikroprocesorowe sterowanie aparatu

Głowica ultradźwiękowa 5cm2 / 1MHz

Komplet akcesoriów

•4 elektrody silikonowo-węglowe dwustronne 6x12 cm z dwoma wejściami na pin 4 i 2 mm z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru

•2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x100 cm

•2 Pasy na rzep do mocowaina elektrod 10x50 cm

•Podkłady pod elektrody 6x12cm – 4 szt.

•Komplet przewodów

•Żel do ultradźwięków
Nr 1.  ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający  utrzymuje parametry podane w zał. Nr 1 do SIWZ

Pytanie 2 – Dot. Stół do masażu

Czy Zamawiający dopuści stół o poniższych parametrach:
Stół rehabilitacyjny    

Stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz) 

Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania,

Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących,

Elektryczna regulacja wysokości,

Regulowany kąt zagłówka (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej),

Zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej,

Pilot ręczny

Zaślepka do otworu na twarz,

Centralny system jezdny,

Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660

Regulacja wysokości [mm]: 490- 1050

Regulacja zagłówka [o]: -85/+35

Regulacja wysokości części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 80

Maksymalne obciążenie [kg]: 150

Nr 2.  ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający  dopuszcza stół o powyższych parametrach
Pytanie 3 – Dot. Aparat do magnetoterapii

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:
Aparat do terapii polem magnetycznym

Przenośny sterownik 

Wyposażenie:

aplikator szpulowy o średnicy 600mm 1 szt.,

aplikator szpulowy o średnicy 300mm 1 szt, 

leżanka z systemem przesuwnym do aplikatora 600mm 

9 typów fal: sinusoidalny bipolarny

                                     sinusoidalny monopolarny

                                     sinusoidalny zmienny monopolarny

                                     trójkątny bipolarny

                                     trójkątny monopolarny

                                     trójkątny monopolarny zmienny 

                                     prostokątny bipolarny

                                     prostokątny monopolarny

                                     impulsy MgWave 

Maksymalna indukcja magnetyczna 300 Gauss 

4 niezależne kanały (możliwość uruchomienia 4 różnych protokołów w tym samym czasie)

Częstotliwość 5 do 100Hz

Zegar do 240 min 

Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola 

Możliwość podłączenia aplikatorów płaskich: 15 i 7,5 cm 

Bank gotowych programów terapeutycznych

Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5,9” 

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Możliwość tworzenia sekwencji zabiegowych

Nr 3.  ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zmienia następujące parametry:

Było : 46 jednostek chorobowych,

Jest: od 46 jednostek chorobowych
Było: 79 programów zabiegowych

Jest: od 79 programów zabiegowych

Było: 50 programów do ustawienia dla użytkownika

Jest: możliwość ustawienia programów dla użytkownika
Pytanie 4 – Dot. Zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:
Urządzenie do ćwiczeń podwieszeniu – konstrukcja mocowana do sufitu, urządzenie wyposażone w system 2 aparatów regulowanych wzdłużnie i 2 poprzecznie

Urządzenie pozwala na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji

Specjalnie opracowany, przesuwny system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń. 

Wymiary: 

Długość: 3102mm

Szerokość: 1000 mm

Wysokość: 1745 mm

Waga 215kg 

Wyposażenie:

1.Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m  - 6 szt. (RO-07)

2.Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m  -1 szt. (RO- 08)

3.Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m - 1 szt.( RO -10) -1-szt. 

4.Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m (RO-09) – 1 szt.

5.Pas miedniczny (SO-11) – 1 szt.

6. Podwieszka samozaciskająca (SO-07) 1 szt.

7. Podwieszka dwustawowa 0,83m (RO-12) 4 szt.

8. Podwieszka pod rękę – (SO-06) 4 szt.

9. Podwieszka pod kostkę (SO-04) 2 szt.

10. Pas stabilizujący klatkę piersiową (SO-12) 1 szt.

11. Kamaszek (SO-10) 1 szt.

12. Wałek 15x50cm – 1 szt.

13. Uchwyt pojedynczy do levitas (OM-7_ - 1 szt.

14. Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami – 2 szt.

15. Obciążnik 0,5kg (RO-15) 1 szt.

16. Obciążnik 1 kg (RO-16) 1 szt.

17. Obciążnik 1,5kg (RO-17) 1 szt.

18. Obciążnik 2kg (RO-18) 1 szt.

4.Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi 

dł. 2,5m – 14 szt.(LO-13)

5.Linka do ćwiczeń oporowych  dł. 5m szt. 1 (LO-04) 

6.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czerwona 2szt.

7.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czerwona 2szt.

8.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czarna 2szt.

9.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czarna 2szt.

10.Wieszak na akcesoria stojący z kółkami - 1 szt.

Nr 4.  ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający  utrzymuje parametry podane w zał. Nr 1 do SIWZ

Pytanie 5 – Dot. Wanna do hydromasażu
Czy Zamawiający dopuści wannę wykonaną z tworzywa sztucznego (GFK) wzmacnianego włóknem szklanym o parametrach wyższych niż akryl?

AKRYL jest materiałem ulegającym przebarwieniom, bardzo twardym i prawie nieelastycznym - pod wpływem nacisku łatwo powstają w nim pęknięcia naprężeniowe. Powstałe w nim uszkodzenia mogą być usunięte tylko poprzez ich zeszlifowanie.

Jest również materiałem niejednorodnym pod względem grubości powierzchni (w miejscach zagięć materiał jest znacznie cieńszy).

GFK jest żywicą poliestrową wzmocnioną (zbrojoną) włóknami szklanymi. Jest materiałem jednorodnym nakładanym warstwowo w związku z tym na całej swej powierzchni jest jednakowej grubości, co zapewnia dużo większą trwałość i wytrzymałość, a co za tym idzie posiada znacznie większe zastosowanie (sprzęt pływający, szybowce, zderzaki samochodów, pojemniki na śmieci i wiele innych).

GFK jest nad wyraz elastyczny i odporny na naprężenia, zarysowania i odpryski. Ewentualne uszkodzenia w tym tworzywie mogą zostać naprawione w sposób nie pozostawiający śladów, przy zastosowaniu farby i żywicy, bez zbytniego nakładu kosztów. 
Wanna wyposażona w:

- system dysz do masażu podwodnego automatycznego,

- dysze powietrzne do kąpieli perełkowej,

- bezwylewkowy system napełniania,

- dotykowy, elektroniczny panel sterowania,

- prysznic ręczny,

- poręcze boczne,

- regulowane w trzech pozycjach oparcie pod stopy,

- stopień ułatwiający wejście do wanny.

Dotykowy, obrotowy elektroniczny panel sterowania (7-calowy):

- automatyczne napełnianie, ustawienie czasu zabiegu

- dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, 

- włączenie urządzenia, 

- automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, 

- możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych (100)

- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

- automatyczny spust wody sterowany elektronicznie.

System dysz do masażu podwodnego automatycznego:

- 34 dysze kierunkowe podzielone na 5 sekcji, 

- możliwość wyłączenia poszczególnej sekcji dysz,

- możliwość ustawienia kolejności pracy sekcji i czasu dla każdej z sekcji osobno.

System kąpieli perełkowej (14 x 5 dysz).

Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 2,2kW

Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy

Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody: 

I poziom: 110 l 

II poziom: 220l 

Wymiary:

Długość: 2200 mm 

Szerokość: 950 mm 

Wysokość: 980 mm 

Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów
Nr 5.  ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający  zmienia następujące parametry:
Było : Pojemność zabiegowa 160l.

Jest: Pojemność zabiegowa od 110 l.

Było: Pojemność do przelewu 280 l.
Jest: Pojemność do przelewu od 220 l.
Pytanie 6 – Dot. Urządzenie do podgrzewania borowiny

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

Mieszalnik do borowiny 

Urządzenie przeznaczone do mieszania i podgrzewania masy borowinowej. 

Mieszalniki wyposażone są w elektroniczny panel sterowania umożliwiający zaprogramowanie podstawowych funkcji

Pojemność: 60 litrów 

Wymiary:

Szerokość: 620 mm

Głębokość: 620 mm

Wysokość: 655 mm

Zużycie energii: 2000 W

Zakres temperatury (stopnie): 20 - 65

Ustawianie temperatury Termostatem

Nr 5.  ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający  utrzymuje parametry podane w zał. Nr 1 do SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Rafińskiego 3,  78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 221 46,    tel. 94 35 443 87,    fax. 94 35 423 37
www.willafortuna.pl        rezerwacje@willafortuna.pl
                                                                      NIP 671-156-59-17         REGON 330922037

Bank Pekao S.A. Kołobrzeg , nr 38 1240 6508 1111 0000 5409 2929

[image: image1.png]